| № п/п | Наименование | ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМH6300/35/10 | шт. | 1 |
| 2 | Трансформатор ТМ 630/10-0,4 | шт.. | 26 |
| 3 | Трансформатор ТМ 400/10-0,4 | шт. | 20 |
| 4 | Трансформатор ТМ 400/6-0,4 | шт. | 12 |
| 5 | Трансформатор ТМ 250/10-0,4 | шт. | 10 |
| 6 | Трансформатор ТМ 160/10-0,4 | шт. | 10 |