| № п/п | Наименование | ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт распределительный ПР 11-3108-21 У3 | шт. | 70 |
| 2 | Пункт распределительный ПР 11-3052-54 У3 | шт. | 300 |
| 3 | Пункт распределительный ПР 11-3046-54 У3 | шт. | 25 |
| 4 | Вводная панель ВРУ 1-13-20 с рубильником ВР | шт. | 40 |